# Lothar Scharras laringoszkóp

Nyél:

- Rozsdamentes acél nyél, halogén izzóval

- DIN 58870, ISO 7376 szerinti csatlakozás

- GMK 90/H nyél ø: 30 mm

- GKK 110/H nyél ø: 18 mm

- A nyelek hossza: 160 mm

GMK 90/H	GKK 110/H

Macintosh lapoc:

- A lapocok rozsdamentes acélból készültek

- 120°-ig sterilizálhatók gőzben, gázban

- Cserélhető halogén izzó a nyélben elhelyezve

- 0-s  méret (KI 50/0):    75 mm

1-es méret (KI 50/1):   90 mm

2-es méret (KI 50/2): 110 mm
3-as méret (KI 50/3): 130 mm,
4-es méret (KI 50/4): 150 mm
5-ös méret (KI 50/5): 170 mm hosszú

KI 50/1

Miller lapoc:

KM 25/1

- A lapocok rozsdamentes acélból készültek

- 120°-ig sterilizálhatók gőzben, gázban

- Cserélhető halogén izzó a nyélben elhelyezve

- 0-ás méret (KM 25/0):   75 mm
1-es méret (KM 25/1): 100 mm
2-es méret (KM 25/2): 155 mm

3-as méret (KM 25/3): 195 mm

4-es méret (KM 25/4): 205 mm