Fiberoptikus nyél LED fényforrással

A  FÉNY  EREJE

Az újratölthető fiberoptikus nyél fényforrása

hosszú élettartamú LED izzó.

Törlőkendővel fertőtleníthető, nem sterilizálható!

Fényerő: 60,000 Lux

Színhőmérséklet: 6,500 Kelvin

Első töltési idő: kb. 5 óra

Hálózati adapter

LG 100 : 230 V

LG 200 : 115 V

A hálózati adapter a tölthető nyélhez ( NC akkumulátorral)

230 V, vagy az amerikai 115 V tápfeszültséggel

rendelhető igény szerint.

Törlőkendővel fertőtleníthető, nem sterilizálható!

A terméken látható zöld jelölés a DIN 58870 szabványnak

való megfelelést jelenti.