Tájékoztató és leírás a Contec Medical CMS6800 típusú betegőrző monitorra.

Gyártó: Contec Medical Systems

Típus: CMS6800 Vital Signs Monitor

Specifikáció:

- 8”-os TFT, led háttérvilágítású kijelző (800 x 480 pixel)

- Fény és Hang riasztás (8 fokozatban állítható)

- Rögzíthető páciens adatok

- Hálózatos üzemeltetési lehetőség

- Beépített Lithium ionos akkumulátor

- Kezelőgombos, vagy érintőképernyős működtetés

- Beépített memória, mely microSD memóriakártyával bővíthető

- Több, mint 1000 adat tárolására alkalmas

- Arrythmia és S-T szegmens analízis

- Grafikus- és táblázatos trendek

EKG:

- 3, vagy 5 elvezetéses kábel

- HR mérési tartomány: 15-300 bpm

- Pontosság: ±2 bpm, vagy ±2%, amelyik nagyobb

NIBP:

- Oscillometriás elven működő

- Monitorozási módok: Manuális/Automata/Folyamatos

- Mérési tartomány: 25-260 mmHg

SPO2:

- Mérési tartomyán: 0-100%

- Pontosság: ±2% (70%-100%)

0%-69% nem specifikált

Pulzus szám:

- Mérési tartomány: 25-250 bpm

- Pontosság: ±3 bpm

Méretek:

- 210 x 130 x 210 (mm)

- Súly: 2,3 Kg.

Szállítási határidő: megrendeléstől számított 3-4 hét, előszállítással.

Garancia: 12 hónap a készülékekre, 6 hónap az érzékelőre.

Fizetési mód: átutalással  15 banki  napra.

A személyre szabott, aktuális árakról kérjük érdeklődjön emailben, vagy a 06/20-9-838-646-os telefonszámon.

Csizmadia György

ügyvezető igazgató