MAXO2 OXIGÉN MONITOR

Gyártó: MAXTEC INC,(USA)

Típus: OM-25 AE komfortos , kézi készülék

Műszaki leírás:

Értékhatárok: 0,0 – 1oo %

Felbontás: 0,1 %

Pontosság: ± 1 % állandó hőmérsékleten

Válaszidő: 15 sec 23° C hőmérsékleten(a galvanikus érzékelő 15 sec alatt éri el a környezetben

mért O2 végleges értékének 9o%-t)

Üzemeltetési hőmérséklet: 15° C - 4o ° C -ig

Tárolási hőmérséklet : -15° C tól 5o° C-ig( a készüléket mindig tárolja a felhasználással azonos

hőmérsékleten)

Páratartalom: 0-95 % (non-condensing)

Energiaszükséglet: 2 db AA alkaline típusú( 2 x 1,5 V)

Telep élettartalom: kb 3ooo üzemóra

Érzékelő típusa: MAXTEC , MAX-25oE, gyors válaszú, galvanikus cellával

Életarttama: kb. 2 év megfelelő körülmények között (nem használható altató gázok, nitric oxide

közegében, tűz, robbanás veszély miatt)

Sterilizálása: puha nedves törlőruhával, s a kórházban használatos standard tisztító, illetve

fertőtlenítő szerekkel.Nem használható sem a gőz, vákuum, vagy ethylén dioxid,

vagy egyéb erőteljes vegyi anyagok.Figyelni kell, hogy a készülékbe semmilyen

folyadék ne kerüljön.

Mérete: 89 x 14o x 38 mm

Súlya: kb 417 g

Kábel hosszúsága: 3 méter

Kijelző: LCD képernyő, 0-100 % értékkel

Használata, kalibrálása egyszerű

Önteszt, alacsony telepfeszültség kijelzés az LCD-n (LOW BAT)

Garancia: 24 hónap

A készüléket Magyarországon hivatalos viszonteladóként forgalmazza, szervizét ellátja:

TRIMUS Kft

1156 Budapest, Páskomliget u.69.

Tel/fax: 41o-1148

Tel: 415-o77o

mail: trimus@t-online.hu

honlap: www.trimus.hu